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	编   制   人：
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审   核   人：
	

(签字及盖章)

	
编 制 单 位：
	
(盖章)
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(签字或盖章)

	


招   标   人：
	


(盖章)

	法定代表人或其授权人：
	
(签字或盖章)




编 制 时 间：             年  月  日
工程名称：     630kVA变压器增容到1000kVA变压器    


单位工程报价汇总表
 (
第
 
1
 
页
  
共
 
1
 
页
)工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器

	序号
	费用名称
	金额

	1
	分部分项工程费
	

	1.1
	安装部分
	

	1.2
	电房设施
	

	1.3
	土建部分
	

	2
	措施项目费
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	

	2.2
	其他措施费
	

	3
	其他项目费
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.5
	预算包干费
	

	3.6
	工程优质费
	

	3.7
	概算幅度差
	

	3.8
	其他费用
	

	4
	规费
	

	5
	税前工程造价
	

	6
	设计费(税前工程造价3.5%）
	

	7
	增值税销项税额（9%）
	

	8
	工程造价
	

	9
	其中人工费
	






分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器                       标段:                                 第 1 页  共 3 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	分部分项
	
	
	
	
	
	

	
	
	安装部分
	
	
	
	
	
	

	
	
030401001
	
拆除油浸电力变压器
	1.名称:拆除油浸电力变压器
2.容量 (kV ·A):630
	
台
	
1.00
	
	
	

	
	030402017
	拆除高压成套配电柜
	1.名称:拆除高压柜
	台
	4.00
	
	
	

	
	030404004
	拆除低压开关柜(屏)
	1.名称:拆除低压开关柜(屏)
	台
	5.00
	
	
	

	
	030408001
	拆除原有变压器出线
	1.名称:拆除原有变压器出线
	m
	120.00
	
	
	

	
	030408001
	拆除原有高压电缆
	1.名称:拆除原有高压电缆
	m
	20.00
	
	
	

	
	030408006
	拆除原有线路
	1.名称:拆除原有线路
	组
	6.00
	
	
	

	
	030408006
	接驳原有线路
	1.名称:接驳原有线路
	组
	6.00
	
	
	

	
	
030408001
	
接驳低压出线
	1.名称:接驳低压出线
2.型号:ZR-BVV
3.规格:185mm²
	
m
	
180.00
	
	
	

	
	
030408001
	
接驳低压出线
	1.名称:接驳低压出线
2.型号:ZR-BVV
3.规格:120mm²
	
m
	
180.00
	
	
	

	
	
030408001
	
接驳低压出线
	1.名称:接驳低压出线
2.型号:ZR-BVV
3.规格:95mm²
	
m
	
180.00
	
	
	

	
	
030408001
	
接驳低压出线
	1.名称:接驳低压出线
2.型号:ZR-BVV
3.规格:50mm²
	
m
	
180.00
	
	
	

	
	
030408001
	
电力电缆
	1.名称:高压电缆
2.型号:ZR-YJV22
3.规格:3*70mm2
	
m
	
150.00
	
	
	

	
	
030408006
	
电力电缆头
	1.名称:户内冷缩电缆头
2.规格:3*70mm2
	
个
	
2.00
	
	
	

	
	040803006
	电缆中间头
	1.名称:电缆中间头
2.规格:3*70mm2
	个
	1.00
	
	
	

	
	080601010
	电缆中间头防护盒
	
	处 (块、个)
	1.00
	
	
	

	
	030402017
	高压成套配电柜
	1.名称:高压柜
	台
	4.00
	
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器                       标段:                                 第 2 页  共 3 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
030401002
	
干式变压器
	1.名称:干式变压器
2.型号:SCB-14
3.容量 (kV ·A):1000
4.电压 (kV):10
	
台
	
1.00
	
	
	

	
	030404004
	低压开关柜(屏)
	1.名称:低压柜
2.型号:GCK
	台
	4.00
	
	
	

	
	030403006
	低压封闭式插接母线槽
	1.名称:低压母线槽
2.型号:2000/4P
	m
	20.00
	
	
	

	
	030408008
	防火堵洞
	1.名称:防火泥
	kg
	10.00
	
	
	

	
	030408010
	防火涂料
	1.名称:防火涂料
	kg
	10.00
	
	
	

	
	
031103030
	
安健环
	1.名称:电房标识牌、运行图板 、绝缘工具
	
项
	
1.00
	
	
	

	
	
030414015
	
电缆试验
	1.名称:绝缘遥测、交流耐压试验
2.电压等级(kV):10kV
	
次 (根、点)
	
1.00
	
	
	

	
	
030414001
	
电力变压器系统
	1.名称:变压器调试
2.型号:SCB
3.容量 (kV.A):400
	
系统
	
1.00
	
	
	

	
	
030414003
	
特殊保护装置
	1.名称:特殊保护装置调试过电流、速断保护
	
台 (套)
	
2.00
	
	
	

	
	030414003
	特殊保护装置
	1.名称:特殊保护装置调试零序保护
	台 (套)
	2.00
	
	
	

	
	
030414002
	
送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):10kV
	
系统
	
1.00
	
	
	

	
	
030414002
	
送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1kV
	
系统
	
1.00
	
	
	

	
	030414011
	接地装置
	1.名称:接地装置调试
	系统(组)
	3.00
	
	
	

	
	独立费
	发电机（含基础燃油 、设备租金）
	
	项
	1.00
	
	
	

	
	
	【安装部分】合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	电房设施
	
	
	
	
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器                       标段:                                 第 3 页  共 3 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	030404017
	配电箱
	1.名称:电房控制箱
	台
	3.00
	
	
	

	
	030404017
	配电箱
	1.名称:电房工具箱
	台
	3.00
	
	
	

	
	030409009
	绝缘垫
	1.名称:绝缘垫
	m2
	10.00
	
	
	

	
	030412001
	普通灯具
	1.名称:应急灯
2.规格:220V 2×3W
	套
	3.00
	
	
	

	
	030412005
	荧光灯
	1.名称: 日光灯
2.规格:220V  40W
	套
	8.00
	
	
	

	
	030412001
	普通灯具
	1.名称:红外线灯
2.规格:250W/～220V
	套
	4.00
	
	
	

	
	030404033
	风扇
	1.名称:轴流风机
2.规格:16 ″
	台
	4.00
	
	
	

	
	
030411004
	
配线
	1.名称:配线
2.型号:ZR-BVV
3.规格:2.5mm²
	
m
	
172.00
	
	
	

	
	030411002
	线槽
	1.名称:线槽
2.材质:PVC
	m
	57.50
	
	
	

	
	030901013
	灭火器
	1.形式:放置式
	具 (组)
	3.00
	
	
	

	
	030901013
	灭火球
	1.形式:悬挂式
	具 (组)
	2.00
	
	
	

	
	011702021
	防鼠挡板
	1.名称: 防鼠挡板 1.8m
	块
	3.00
	
	
	

	
	030409001
	接地极
	1.名称:接地极
	根 (块)
	12.00
	
	
	

	
	030409002
	圆钢引出线
	1.名称:圆钢引出线
2.材质: φ 16
	m
	16.50
	
	
	

	
	
030409002
	
圆钢水平地极
	1.名称:圆钢水平地极
2.材质: φ 16
	
m
	
50.00
	
	
	

	
	
	【电房设施】合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	
	独立费
	电缆井
	
	座
	1.00
	
	
	

	
	独立费
	不锈钢电房门
	
	套
	2.00
	
	
	

	
	
独立费
	电房土建改造（高压室、专变房、低压
房）
	
	
项
	
1.00
	
	
	

	
	
	【土建部分】合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	【分部分项】合计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。



总价措施项目清单与计价表
工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器                    标段:




第 1 页




共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	1.2
	按系数计算的绿色施工安全防护措施费
	
	

	1.2.1
	按系数计算的绿色施工安全防护措施费
	
	分部分项的人工+机械的35.77%

	
	【按系数计算的绿色施工安全防护措施费】合计
	
	

	
	【绿色施工安全防护措施费】合计
	
	

	2
	措施其他项目
	
	

	2.1
	安装与生产同时进行增加费用
	
	

	2.2
	在有害身体健康的环境中施工增加费
	
	

	2.3
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	

	2.4
	脚手架搭拆费
	
	

	2.5
	高层建筑增加费
	
	

	2.6
	赶工措施费
	
	费率: (1-合同工期/定额工期)*0.344

	2.7
	夜间施工增加费
	
	按夜间施工项目人工费的20%

	2.8
	交通干扰工程施工增加费
	
	

	2.9
	文明工地增加费
	
	市级文明工地：1%；省级文明工地： 2%

	
	【措施其他项目】合计
	
	

	合计
	
	






其它项目清单与计价汇总表

 (
第
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页
  
共
 
1
 
页
)工程名称:630kVA变压器增容到1000kVA变压器      标段:
	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	3.1
	人工
	
	
	

	3.2
	材料
	
	
	

	3.3
	机具
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	其他费用
	
	
	

	合计
	
	
	


注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
